## Data
CONFIG FILE |  | INPUT Data
1.0 | Интервал (такт) | вход/выход моддетектора |  |  | вход/выход моддетектора |  |  | Cluster |  |  | PostProcessor/OUTPUT
1.1 | Время установившегося режима | # | Параметер | размерность | # | Параметер | размерность | # | Параметер | размерность | # | Параметер | размерность
1.2 | Время между установившимися режимами | 0 | Атмосферное барометрическое давление | кПа | 0 | Атмосферное барометрическое давление | МПа | 0 | Политропный КПД, пересчитанный к номиналу расходу | - | 0 | Атмосферное барометрическое давление | МПа
1.3.0-3.18 | Аттрибуты | 1 | Скорость вращения ротора КНД | об/мин | 1 | Скорость вращения ротора КНД | об/мин | 1 | Приведенная мощность, пересчитанная к номинальной температуре за ТНД | МВт | 1 | Скорость вращения ротора низкого давления (двухвальная машина) или ротора ГТУ (одновальная) | об/мин | INPUT
1.4.0-4.18 | Мин. Значение ISP | 2 | Скорость вращения ротора КВД. | об/мин | 2 | Скорость вращения ротора КВД | об/мин | 2 | Приведенная мощность, пересчитанная к номинальным оборотам | МВт | 2 | Скорость вращения ротора высокого давления (двухвальная машина).К одновальным не применимо. | об/мин
1.5.0-5.18 | Макс. Значение ISP | 3 | Скорость вращения ротора нагнетателя | об/мин | 3 | Скорость вращения ротора нагнетателя | об/мин | 3 | Приведенный расход топлива, пересчитанный к номинальной мощности | кг/с | 3 | Скорость вращения ротора нагнетателя | об/мин
1.6.0-6.18 | Мин. значение MODEDETECT | 4 | Температура газа на входе нагнетателя | C | 4 | Температура газа на входе нагнетателя | С |  |  |  | 4 | Температура газа на входе нагнетателя | С
1.7.0-7.18 | отклонение (дрейф) MODEDETECT | 5 | Температура газа на выходе нагнетателя | C | 5 | Температура газа на выходе нагнетателя | С |  |  |  | 5 | Температура газа на выходе нагнетателя | С
1.8.0-8.18 | Значения по умолчанию | 6 | Избыточное давление на входе нагнетателя | МПа | 6 | Избыточное давление на входе нагнетателя | МПа |  |  |  | 6 | Избыточное давление на входе нагнетателя | МПа
2.1.0-2.1.12 | Данные полинома.КПД ЦБН - прив. расход (мин/мах, коэфф, точка раздела) | 7 | Избыточное давление на выходе нагнетателя | МПа | 7 | Избыточное давление на выходе нагнетателя | МПа |  |  |  | 7 | Избыточное давление на выходе нагнетателя | МПа
2.2.0-2.2.12 | Данные полинома.Мощность - темп. За ТНД (мин/мах, коэфф, точка раздела) | 8 | Перепад давления на входном конфузоре ЦБН | кПа | 8 | Перепад давления на входном конфузоре ЦБН | МПа |  |  |  | 8 | Перепад давления на входном конфузоре ЦБН | МПа
2.3.0-2.3.12 | Данные полинома.Мощность - об КВД (мин/мах, коэфф, точка раздела) | 9 | Температура на входе в в ГТД | C | 9 | Температура на входе в ГТД | С |  |  |  | 9 | Температура на входе в осевой компрессор (t3). (температура на входе в ГТД) | С
2.4.0-2.4.12 | Данные полинома.Расход топлива -мощность (мин/мах, коэфф, точка раздела) | 10 | Температура за ГГ. (Температура за ТНД ГТД, T04) | C | 10 | Температура за ГГ. (Температура за ТНД ГТД, Т04) | С |  |  |  | 10 | Расчетная температура за ГГ. (Температура за ТНД ГТД) | С
2.5.1 | Номинальная мощность | 11 | Расход газа через ЦБН, взятый с САУ | кг/ч (м3/ч) | 11 | Расход газа через ЦБН, взятый с САУ | кг/с |  |  |  | 11 | Расход газа через ЦБН, взятый с САУ | кг/с
2.5.2 | Номинальные температура за турбины газогенератора, | 12 | Температура топливного газа | C | 12 | Температура топливного газа | С |  |  |  | 12 | Температура топливного газа | С
2.5.3 | Номинальные обороты КВД | 13 | Избыточное давление топливного газа | МПа | 13 | Абсолютное давление топливного газа | МПа |  |  |  | 13 | Абсолютное давление топливного газа | МПа
2.5.4 | Номинальные обороты вала силовой турбины | 14 | Перепад давления на диафрагме топливного газа | кПа | 14 | Перепад давления на диафрагме топливного газа | МПа |  |  |  | 14 | Перепад давления на диафрагме топливного газа | МПа
2.5.5 | Номинальные политропный кпд | 15 | Расход топливного газа взятый с САУ | кг/ч (м3/ч) | 15 | Расход топливного газа взятый с САУ | кг/с |  |  |  | 15 | Расход топливного газа взятый с САУ | кг/с
2.5.6 | Номинальные расход нагнетателя | 16 | P воздуха за КВД | MPa | 16 | P воздуха за КВД | МПа |  |  |  | 16 | P воздуха за ОК (P воздуха за КВД) | МПа
2.6.1 | Коэффициент расхода диафрагмы | 17 | Плотность топливного газа | кг/м3 | 17 | Плотность топливного газа | кг/м3 |  |  |  | 17 | Плотность топливного газа | кг/м3
2.6.2 | Коэффициент расхода конфузора | 18 | Теплотворная способность топливного газа | кДж/кг | 18 | Теплотворная способность топливного газа | кДж/кг |  |  |  | 18 | Теплотворная способность топливного газа | кДж/кг
3.1 | Фильтр КТС ЦБН |  |  |  | 19 | Абсолютное давление на входе нагнетателя | МПа |  |  |  | 19 | Абсолютное давление на входе нагнетателя | МПа | PreProcessor
3.2 | Фильтр КТС ГТУ по мощности при ограничении по температуре |  |  |  | 20 | Абсолютное давление на выходе нагнетателя | МПа |  |  |  | 20 | Абсолютное давление на выходе нагнетателя | МПа
3.3 | Фильтр КТС ГТУ по мощности при ограничении по оборотам |  |  |  | 21 | Абсолютное давление топливного газа | МПа |  |  |  | 21 | Абсолютное давление топливного газа | МПа
3.4 | Фильтр КТС ГТУ по мощности при ограничении по расходу топливного газа |  |  |  | 22 | Расход газа через ЦБН, взятый с САУ | кг/с |  |  |  | 22 | Расход газа через ЦБН, взятый с САУ | кг/с
[5 empty] | 23 | Расход топливного газа взятый с САУ | кг/с |  |  |  | 23 | Расход топливного газа взятый с САУ | кг/с
[5 empty] | 24 | Массовый расход газа через ЦБН по мерному устройству | кг/с |  |  |  | 24 | Массовый расход газа через ЦБН по мерному устройству | кг/с
[5 empty] | 25 | Массовый расход газа ГТД по мерному устройству | кг/с |  |  |  | 25 | Массовый расход газа ГТД по мерному устройству | кг/с
[5 empty] | 26 | Расход Газа ЦБН | кг/с |  |  |  | 26 | Расход Газа цбн | кг/с
[5 empty] | 27 | Расход Газа ГТД | кг/с |  |  |  | 27 | Расход Газа ГТД | кг/с
[5 empty] | 28 | Фактический политропный КПД ЦБН | - |  |  |  | 28 | Фактический политропный КПД ЦБН | -
[5 empty] | 29 | Эффективная мощность ГТУ (мощность привода ЦБН) | МВт |  |  |  | 29 | Эффективная мощность ГТУ (мощность привода ЦБН) | МВт
[5 empty] | 30 | Эффективный КПД ГТУ | - |  |  |  | 30 | Эффективный КПД ГТУ | -
[5 empty] | 31 | Эффективный КПД ГПА | - |  |  |  | 31 | Эффективный КПД ГГПА | -
[5 empty] | 32 | Объемный расход газа на входе в нагнетатель | м3/с |  |  |  | 32 | Объемный расход газа на входе в нагнетатель | м3/с
[5 empty] | 33 | Приведенный(к ном. оборотам) объемный расход газа через ЦБН | м3/с |  |  |  | 33 | Приведенный объемный расход газа через ЦБН | м3/с
[5 empty] | 34 | Приведенная (к н.у.) скорость вращения КНД | об/мин |  |  |  | 34 | Приведенная к заводским условиям (н.у.) скорость вращения КНД | об/мин
[5 empty] | 35 | Приведенная (к н.у.) скорость вращения КВД | об/мин |  |  |  | 35 | Приведенная к заводским условиям(н.у.) скорость вращения КВД | об/мин
[5 empty] | 36 | Приведенная (к н.у.) скорость вращения СТ | об/мин |  |  |  | 36 | Приведенная к заводским условиям(н.у.) скорость вращения СТ | об/мин
[5 empty] | 37 | Приведенное (к н.у.) давление за КВД | МПа |  |  |  | 37 | Приведенное к н.у давление за ОК(КВД) | МПа
[5 empty] | 38 | Приведенная (к н.у) эффективная мощность ГТУ | МВт |  |  |  | 38 | Приведенная (к н.у) эффективная мощность ГТУ | МВт
[5 empty] | 39 | Приведенная (к н.у.) температура за ГГ (Температура за ТНД ГТД, T04) | С |  |  |  | 39 | Приведенная к заводским условиям(н.у.) температура за ГГ | С
[5 empty] | 40 | Приведенный (к н.у.) расход топливного газа | кг/с |  |  |  | 40 | Приведенный расход топливного газа | кг/с
[11 empty] | 41 | Политропный КПД, пересчитанный к номиналу расходу | - | Cluster
[11 empty] | 42 | Приведенная мощность, пересчитанная к номинальной температуре за ТНД | МВт
[11 empty] | 43 | Приведенная мощность, пересчитанная к номинальным оборотам | МВт
[11 empty] | 44 | Приведенный расход топлива, пересчитанный к номинальной мощности | кг/с
[11 empty] | 45 | Номинальная мощность силовой турбины | МВт | PostProcessor
[11 empty] | 46 | Номинальная температура газа за турбиной газогенератора (перед СТ) | С
[11 empty] | 47 | Номинальные обороты КВД | об/мин
[11 empty] | 48 | Номинальная обороты СТ (нагнетателя) | об/мин
[11 empty] | 49 | Номинальный расход топлива | кг/с
[11 empty] | 50 | Номинальный политропный КПД | -
[11 empty] | 51 | Номинальный приведенный расход нагнетателя | м3/с
[11 empty] | 52 | Политропный КПД, на заводской кривой по текущему приведенному расходу | -
[11 empty] | 53 | Коэффициент режима | -
[7 empty] | - |  |  |  | 54 | КТС ЦБН | -
[11 empty] | 55 | КТС ГТУ по мощности при ограничении по температуре | -
[11 empty] | 56 | КТС ГТУ по мощности при ограничении по оборотам | -
[11 empty] | 57 | КТС ГТУ по мощности | -
[11 empty] | 58 | КТС ГТУ по топливу | -